附件1：

校园安全风险隐患排查任务分解表

| 排查范围 | 排查内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 交通安全 | 检查各类用车驾驶人员的驾驶资格和管理制度、安全行车教育培训考核制度、日常检修制度等落实情况，检查车辆的技术状况是否存在故障隐患。 | 商贸服务中心 |
| 食品安全 | 以食堂为重点，着重检查食堂人员卫生、环境卫生以及食品原料采购、存储、加工、制作、清洁消毒、食品留样、用水安全等环节的食品安全管理制度和规范的落实情况；检查校内从事食品经营商户是否证照齐全，有无出售不符合食品安全标准的食品；检查传染病疫情防控及报告制度落实情况。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |
| 疫情防控 安全 | 根据上级最新政策要求，对核酸检测、活动管理、公共场所消杀、集中隔离点管理、应急处置等环节进行全方位梳理排查。 | 综合门诊部 |
|  | 根据上级最新政策要求，对各类人员管理、防疫物资储备进行全方位梳理排查。 | 综合办公室 |
| 楼宇建筑 安全 | 重点排查楼宇外立面装饰、门窗是否安全；楼内疏散标志标识、应急照明、安全通道是否清晰、通畅；检查各楼体内是否存在使用违章电器、私拉乱拉电气线路，电气线路是否有老化迹象。 | 校园管理科 |
|  | 检查校内施工现场围挡、施工人员安全防护和闭环管理等是否存在不到位情况。 | 维修管理科 |
| 设施设备安全 | 以锅炉、压力容器为重点，检查学校特种设备岗位职责、隐患治理、应急救援等安全管理制度制定和落实情况；安全技术档案建立情况，定期检测和维护保养情况；安全管理人员、检测人员和作业人员的安全教育和技能培训情况等；检查配电房、配电间等有无设备老化和私拉乱接线路情况等。 | 能源管理科 |
|  | 以电梯为重点，检查学校特种设备岗位职责、隐患治理、应急救援等安全管理制度制定和落实情况；安全技术档案建立情况，定期检测和维护保养情况；安全管理人员、检测人员和作业人员的安全教育和技能培训情况等； | 维修管理科 |
| 校园经营场所安全 | 重点检查学校商业出租房等各类经营场所安全管理是否符合相关规定，经营证照是否齐全，在用火、用电等方面是否存在安全隐患等。 | 商贸服务中心 饮食服务中心 |
| 学生宿舍管理安全 | 重点排查学生公寓楼内疏散标志标识、应急照明、安全通道是否清晰、通畅；学生公寓楼内私拉电线、违规使用电器、校外住宿等情况。 | 宿舍管理中心 |