## Sheet1
校园安全检查重点内容清单任务分解
检查类别 | 检查内容 | 责任部门 | 隐患问题 | 整改措施及时间 | 材料
2.安全教育开 展情况 | 8.是否建立常态化安全教育机制，集中开展消防安全、实验室及危化品安全、国家安全、治安防范、交通安全、食品安全等各类专题教育。 | 各科室 |  |  | 各部门开展安全教育的新闻报道、图片、会议记录等；
| 11.是否定期开展安全技能培训和应急疏散演练。 | 各科室 |  |  | 开展培训的记录、报道等
4.消防安全管理情况 | 25.电气线路、管路敷设是否符合国家标准并定期检测维保。 | 能源管理科 校园管理科 饮食服务中心 |  |  | 1.开展检修检测的记录、图片、通知（包括各类社会服务企业）； 2.维保单位检修维保记录。
| 26.是否存在私拉乱接、违规使用电器的现象。 | 校园管理科 饮食服务中心 宿舍管理中心 商贸服务中心 |  |  | 检查记录、台账、图片等
| 28.防火检查、巡查是否做到定期开展。 | 校园管理科 饮食服务中心 宿舍管理中心 商贸服务中心 |  |  | 巡查、检查记录等
| 29.学生宿舍是否安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。 | 宿舍管理中心 |  |  | 安装后的图片
| 30.电气火灾隐患是否及时整改。 | 各科室 |  |  | 整改记录
| 31.建筑物是否按规范设置防火分区，疏散通道、安全出口是否畅通。 | 校园管理科 饮食服务中心 宿舍管理中心 |  |  | 检查记录、图片等
| 32.学生宿舍、高校内部幼儿园儿童用房是否设置在地下室或半地下室；幼儿园儿童用房是否设置在四层及以上。 | 宿舍管理中心
| 33.校园内人员密集场所的门窗是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物（包括但不限于外窗被铁栅栏、铁丝网等封堵或被广告牌遮挡等情形）。 | 校园管理科 饮食服务中心 宿舍管理中心 商贸服务中心 |  |  | 检查记录、图片等
| 35.人员密集场所是否存在存储使用易燃易爆危险品现象。 | 各科室 |  |  | 检查记录、图片等
| 36.校园绿地、山林有无防火提示，校园有无及时清除易燃的杂物（如枯叶）。 | 校园管理科 |  |  | 防火提示等的图片
5.燃气安全管理情况 | 37.是否建立燃气安全管理制度并逐一落实措施。 | 饮食服务中心 |  |  | 燃气安全管理制度
| 38.校内燃气管网、设备设施是否正常运转。 | 饮食服务中心 |  |  | 维保记录
| 39.学校用气场所的燃具管网、连接阀门、软管等是否定期检查，是否装备燃气安全报警和自动切断装置，有无违规使用钢瓶液化气现象。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 检查记录、图片
| 40. 食堂用气、用电、动火是否严格按规范操作，排油烟设施是否定期清洗保持清洁。 | 饮食服务中心 |  |  | 清洗记录、台账
| 41. 是否按要求建立燃气安全值班值守制度，是否经常开展燃气安全教育、培训、宣传，相关从业人员业务能力水平是否达标。 | 饮食服务中心 |  |  | 值班表、值班记录、培训记录、新闻报道
6.食品安全管理情况 | 42.食品安全责任制是否全面落实。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 制度、文件
| 43.食品安全管理制度是否健全并有效落实。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 制度、文件
| 44.食品安全隐患排查是否定期开展。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 排查台账 日管控、周排查、月调度
| 45.食品采购追溯体系是否建立。 | 饮食服务中心 |  |  | 索票索证、采购供应链系统数据
| 46.食品原料采购、加工制作、清洗消毒、成品分装、配送、留样等环节全过程监管是否落实，是否经常开展从业人员的安全教育与培训。 | 饮食服务中心 |  |  | 培训教育记录、新闻报道、图片、台账
8.校园交通安全管理情况 | 59.学校大型车辆是否定期排查消除安全隐患。 | 商贸服务中心 |  |  | 车辆检查记录
9.电动自行车安全管理情况 | 62.是否建设安全的电动自行车停放充电场所，基本保障停放充电需求。 | 能源管理科 |  |  | 充电桩数量、安全检测报告等资料
| 63.是否摸排学校内部停放充电场所、设施情况，对存在安全隐患、不符合安全条件的，是否推动落实整改。 | 能源管理科 |  |  | 充电桩排查记录、台账、图片
10.建筑与施工安全管理情况 | 66.学校建筑（含附属设施）安全状况是否定期开展排查监测。 | 校园管理科 |  |  | 排查记录、台账、图片
| 69.是否按规定落实建筑设施设备的定期检测、监测、维保，建筑物及建筑设施是否存在安全隐患。 | 校园管理科 |  |  | 检测报告
11.实习实训安全管理情况 | 75.压力容器和电梯等特种设备是否按规定报相关部门备案，并依法定期检测、开展安全巡查。 | 校园管理科 |  |  | 巡查记录（包括市场监督管理局）
| 76.特种设备操作人员是否做到全部持证上岗。 | 校园管理科 能源管理科 |  |  | 各类证件
12.其他安全管理情况 | 77.对低洼地带、地质灾害点、易滑坡地段、易遭受雷击、基础沉陷等区域是否采取了有效的预防措施。 | 校园管理科 |  |  | 警示标志图片
| 78.校园内高地、水池、楼梯等易发生坠落、溺水、挤踏等事故场所、部位是否全部设置防护设施和警示标志。 |  |  |  | 警示标志图片
| 79.各类活动器材、器械是否存在安全隐患。 |  |  |  | 检查记录
| 80.应对极端天气、旱涝灾害机制措施是否健全完善。 |  |  |  | 制度、应急预案