## Sheet1
高校安全检查重点内容清单任务分解
检查类别 | 检查内容 | 责任部门 | 发现问题 | 整改问题 | 材料
1.安全责任体系落实情况 | 1.是否按“三管三必须”要求，全面压实学校安全责任，健全安全工作责任体系和安全管理制度体系。
2.是否明确一名校领导负责安全工作并按规定设置安全管理机构、配备人员。
3.是否建立安全工作清单、问题清单、责任清单，定期开展学校安全风险研判。
4.重要时间、敏感节点是否按规定落实校领导值班制度。
5.是否结合学校实际制定切实可行的各类应急预案。
2.安全教育开 展情况 | 6.是否建立常态化安全教育机制，集中开展消防安全、实验室及危化品安全、国家安全、治安防范、交通安全、食品安全等各类专题教育。 | 各科室 |  |  | 1.各部门开展消防安全教育演练的新闻报道、会议记录等； 2.食品安全培训、会议的报道图片、会议记录等。
| 9.是否定期开展安全技能培训和应急疏散演练。 | 各科室 |  |  | 开展培训的记录、报道等
3.实验室及危险化学品安全管理情况 | 10.安全责任体系是否健全，安全管理制度是否完善，安全运行机制是否建立。
11.实验室安全宣传教育与准入制度是否严格落实。
12.个人防护与环境保护措施是否落实。
13.危险源的采购、运输、存储、使用、转移、处置等环节是否规范并全过程监管，建立分布档案和使用台帐。
14.化学废弃物是否按规定处置。
15.是否建立定期安全检查与巡查机制并有效落实。
16.高温高压高速运转设施、气瓶等特种设备是否落实防护措施并定期检测、安全巡查。
17.用电、用气、动火等是否按规范落实防护措施。
18.是否制定安全事故应急处置预案并定期组织演练。
4.消防安全管理情况 | 21.电气线路、管路敷设是否符合国家标准并定期检测维保。 | 能源管理科 校园管理科 饮食服务中心 |  |  | 1.开展检修检测的记录、图片、通知（包括各类社会服务企业）； 2.维保单位检修维保记录。
| 22.是否存在私拉乱接、违规使用电器的现象。 | 校园管理科 饮食服务中心 宿舍管理中心 商贸服务中心 |  |  | 检查记录、台账、图片
| 25.电气火灾隐患是否及时整改。 | 校园管理科 饮食服务中心 宿舍管理中心 商贸服务中心 |  |  | 维修整改记录
| 26.建筑物是否按规范设置防火分区，疏散通道、安全出口是否畅通。 | 校园管理科 饮食服务中心 宿舍管理中心 |  |  | 检查记录、图片等
| 28.人员密集场所是否存在存储使用易燃易爆危险品现象。 | 校园管理科 饮食服务中心 宿舍管理中心 商贸服务中心 |  |  | 检查记录、台账、图片
5.燃气安全管理情况 | 29.是否建立燃气安全管理制度并逐一落实措施。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 燃气安全管理制度
| 30.校内燃气管网、设备设施是否正常运转。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 维保记录
| 31.学校用气场所的燃具管网、连接阀门、软管等是否定期检查，是否装备燃气安全报警和自动切断装置，有无违规使用钢瓶液化气现象。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 检查记录、图片
| 32. 食堂用气、用电、动火是否严格按规范操作，排油烟设施是否定期清洗保持清洁。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 清洗记录、台账
| 33. 是否按要求建立燃气安全值班值守制度，是否经常开展燃气安全教育、培训、宣传，相关从业人员业务能力水平是否达标。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 值班表、值班记录、培训记录、新闻报道
7.食品安全管理情况 | 40.食品安全责任制是否全面落实。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 制度、文件
| 41.食品安全管理制度是否健全并有效落实。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 制度、文件
| 42.食品安全隐患排查是否定期开展。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 排查台账 日管控、周排查、月调度
| 43.食品采购追溯体系是否建立。 | 饮食服务中心 |  |  | 索票索证、采购供应链系统数据
| 44.食品原料采购、加工制作、清洗消毒、成品分装、配送、留样等环节全过程监管是否落实，是否经常开展从业人员的安全教育与培训。 | 饮食服务中心 |  |  | 培训教育记录、新闻报道、图片、台账
9.电动自行车安全管理情况 | 52.是否摸排学校内部停放充电场所、设施情况，对存在安全隐患、不符合安全条件的，是否推动落实整改。 | 能源管理科 |  |  | 充电桩排查记录、台账、图片
10.建筑与施工安全管理情况 | 55.学校建筑（含附属设施）安全状况是否定期开展排查监测。 | 校园管理科 |  |  | 各类处置记录、警示标志图片
| 57.对低洼地带、地质灾害点、易滑坡地段、易遭受雷击、基础沉陷等区域是否采取了有效的预防措施。 | 校园管理科 |  |  | 防涝等处置图片，各类警示标志图片
| 58.校园内高地、水池、楼梯等易发生坠落、溺水、挤踏等事故场所、部位是否全部设置防护设施和警示标志。 | 校园管理科 宿舍管理中心 |  |  | 警示标志图片
| 59.各类活动器材、器械是否存在安全隐息, | 校园管理科 |  |  | 巡查检查
| 61.应对极端天气、旱涝灾害机制措施是否健全完善。 | 综合办公室 校园管理科 |  |  | 应急预案
11.实习实训安全管理情况 | 67.压力容器和电梯等特种设备是否按规定报相关部门备案，并依法定期检测、开展安全巡查。 | 校园管理科 |  |  | 巡查记录（包括市场监督管理局）
| 68.特种设备操作人员是否做到全部持证上岗。 |  |  |  | 各类证件