南京信息工程大学人才公寓生活区智能垃圾分类环保屋采购项目招标文件

（招标编号：JZCG—2021—00104）

(2021年10月06日09 ：00定标发标版)

为人才公寓教职工住户营造更好的生活环境需要，受校资产管理处委托，就人才公寓生活区规划2座智能垃圾分类环保屋项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商报名投标，现将有关情况说明如下：

一、招标项目名称及简要说明

1. 项目名称：南京信息工程大学人才公寓生活区智能垃圾分类环保屋采购项目。

2. 项目说明：南京信息工程大学校内，本次招标项目必须由中标单位自行完成，严禁转包和擅自分包。否则我校有权单方面终止本合同的执行，并且中标人支付按合同价款20%的违约金，由此所造成的一切后果和经济损失均由中标人自行负责和承担。

3.本次招标采取公开招标方式，不承诺最低价（最高价）中标。招标公告和中标公示信息均在https://bulletin.nuist.edu.cn/779/list.htm和zbc.nuist.edu.cn网页上公开发布,接受监督。欢迎社会招标机构和网站转载，转载信息与我校网站信息不一致时，以我校网站为准。

4.招标文件由我校采购人、项目归口管理部门和招标办联合起草；经学校相关职能部门会审通过形成正式招标文件。同时打印3份纸质的正式招标文件，由招标办负责人和招标办工作人员同时签字并加盖财务处骑缝章后，分别交招标办、项目归口管理部门（或采购人）、审计处各1份，作为相关部门存档、合同签订、项目竣工验收和决（结）算审计，以及处理纠纷等的依据。

5.正式的答疑回复文件也按上述方式处理留存。

6.投标有效期：自开标之日起90天内投标有效。

7.招标过程接受学校纪检监察部门监督检查。

二、对投标人及投标报价的要求

一、投标人必须符合以下能力、信誉和资质要求，并提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2.法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

5.参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）；。

6.有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

7.有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

8.本项目拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.本项目不接受联合体投标。

二、本项目采用资格后审法，唱标后，进行资格审定。

三、投标人应按附件2、附件3的格式报价，每一项目只有一个报价，不应有任何选择性报价。报价中应明确所投产品（或服务）的名称、品牌和型号，每一项目的报价应附有该项目的技术性能、材质、主要附件的详细描述和材料分析表等。

四、项目若有分包，投标人可对招标清单中的任一分包、几包或全部分包投标，但不可拆分单一分包内容。对所投标的各分包项目，分别报投标单价和总价。

五、本项目为交钥匙工程，报价为货物（含服务）到招标文件指定的地点安装完毕并验收合格后的最终报价。投标人的报价应将设备费、服务费、代理费、运输费、上下力费、检测费、安装费、调试费、安装辅材、合理利润、国家相关税费（含关税）及其他所有费用包含在内，一旦确定中标，不得另行提出其他费用要求。

六、预算（最高限价）：36万元人民币，响应报价超过者按无效响应处理。

三、对投标文件的要求

1.投标人根据招标公告向我校提出报名后，从公告中自行下载招标文件电子版，并按招标文件的要求认真编制投标文件。

2.投标文件一正四副，正、副本均须列出目录，内容不得有插行、涂抹、粘贴等，并打印装订成册。

3.投标文件用档案袋密封，档案袋封面标明“正本”或“副本”字样，并注明招标编号、投标项目名称、投标人名称及投标人代表姓名、手机号码（务必留手机号码，不得留座机号码，以便联系）。

4.为便于唱标和减少浪费，请将1份正本单独封装，另外4份副本可叠加封装在一个大的档案袋中（4份副本无需分别封装在4个档案袋中，一个大档案袋封装不下的除外）。每家投标人在送交投标文件时，只需交2个档案袋即可，即1个正本档案袋，1个大的副本档案袋。

5.投标文件应包含以下内容（所有材料必须加盖投标单位公章）：

（1）经投标单位法人或委托代理人代表签字并加盖单位公章的投标函（附件2格式，为便于唱标，此函件请务必放置在投标文件内页的第一页）；

（2）投标价格明细表（附件3）；

（3）300元报名资料费银行转账回单（复印件）；

（4）投标人相关资质证明文件复印件（如：营业执照、组织机构代码证、银行基本户开户证、生产许可证、资质证书等）；

（5）授权委托书、被委托人身份证复印件；

（6）产品（或服务，下同）技术性能参数的详细描述一览表（投标文件在对投标标的物进行技术和商务描述时，必须完全按照招标文件附件1中的章节顺序依次逐条响应，不得颠倒顺序，不得有漏项，不得原封不动地引用招标文件附件1中的章节、句段；投标文件应采用文字加图片或图形描述的方式对标的物进行必要的、详尽的说明；

（7）产品技术和商务指标偏差表；

（8）产品服务方案；

（9）产品销售授权书或代理证书（如系代理公司的）；

（10) 产品质量、工期、安全、管理及售后服务承诺书；

（11）产品质量检测报告、质保、认证等证书；

（12）投标单位或产品或服务近三年相关业绩证明材料（含中标通知书、合同及竣工验收意见表，三者缺一不可）；

（13）对所提供投标资料真实性的声明，如有失信，自愿接受我校的相关处罚（法人代表或授权委托人签名并加盖单位公章的原件）；

（14）招标文件规定或投标人对照评标办法的得分因素以及附件1相关要求认为应提交的其他资料和文件。

（15）投标人必须投本标书所有标段的设备，不允许分标段投标；标书中服务器标段必须满足所有参数要求，其余标段标★的参数必须满足，否则视为无效标书；所有设备质保年限必需满足标书附件4中售后服务要求，中标后在签订合同前必须提供原厂服务承诺书，否则视为无效标书。

6.投标人在投标文件中应承诺对如下内容已完全理解，如不承诺，视为认可：

（1）在参与我校相关项目的招投标活动中，遵纪守法，诚信经营，公平竞争；

（2）不向项目主管单位、招标主管单位、采购人、评标专家等相关人员行贿或提供好处等；不与招标采购项目的主管单位、招标管理部门、采购人、评审专家或其他投标人串通，干扰学校招标采购市场秩序；

（3）不向学校提供虚假资质文件或采用各种虚假应标方式进行投标竞争；不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段参与投标；不发生其他有悖于招标采购“公开、公平、公正和诚信”原则的行为；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（5）不在提供商品和服务时以次充好，损害学校的利益；本项目所明确指定的物品名称、规格、品牌（产地）、性能，或明确提出其他各项要求的，投标单位保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改必须经我校书面认可，否则本校有权酌减直至拒付货款；

（6）本项目的中标单位由本校评标专家组按规定程序确定（采用“评定分离”制的项目除外）；

（7）未能中标单位，本校对其原因不作解释；

（8）投标单位对本文件其他内容已充分理解，并承诺一经中标即严格按合同执行，合同附件与合同有同等法律效力。

四、开标程序

1.招标文件给出评标办法（见附件5）,供投标人和评标专家组参考。

2.在开标前工作日的半天，由校相关部门按照评委产生办法，从校招标和验收专家库中随机抽取评委，组成评标专家组。涉及学校发展等重大项目，经一定程序批准后，可临时组成综合评标专家组。对专业技术特别的项目，经一定程序批准后，从省市招标专家库中聘请一定数量的校外评审专家。

3.由招标办根据政府和行业相关规定，以及招标工作经验，在起草招标文件时提出建议评标办法。招标文件传阅过程中，相关部门可对建议评标办法提出修改意见。投标人也可以在答疑过程中对评标办法提出修改建议。经过上述程序确定招标文件和评标办法。

4.招标办工作人员在投标人的见证下唱标。投标人或投标人代表在唱标结果上签名确认。如投标人均未参加唱标，则由招标办工作人员和评标专家组组长、采购人代表共同签名确认。重要项目另请纪检监察部门代表签字。

5.评标专家组按照确定的评标办法，根据投标人核心指标和非核心指标满足情况、报价、样品（有的项目有样品）、工作方案设计、产品或服务质量以及满足招标文件要求的程度、业绩、服务承诺等因素公正、独立综合打分和综合排序，确定拟中标单位。

备注：评标统计规则：各评委先对各家单位综合得分情况进行排序，再将各评委排序累加，数字最小者为第一名，余类推，如有并列，再计算总分加以区别。

6.投标报价有算术错误的，评标专家组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；正本和副本不一致的，以正本为准。

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7.招标办根据评标专家组综合排序，在学校网站和招标办网站对拟中标单位进行公示。公示结束，无异议，确定中标单位。

五、无效投标

投标文件出现下列情形的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

1.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

2.投标文件中应盖投标单位公章未盖章的（含投标函、承诺函），或投标文件中投标单位法定代表人（或委托代理人）应盖章签字未盖章签字的，或投标文件正（副）本整本均未见法定代表人或委托代理人签字的；

3.投标文件少项漏项，或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.有1个核心指标或有5个及以上非核心指标未能满足的；

5.投标单位提供的服务未能响应招标文件要求的，或服务不能满足招标要求的，或不符合招标文件规定的其他实质性要求的，或投标文件附有招标人不能接受的条件的；

6.技术指标响应内容未按照招标文件附件1中的章节顺序依次逐条响应；投标文件未采用文字加图片或图形描述的方式对货物进行必要的、详尽的说明，原封不动地引用招标文件附件1中的章节、句段的；

7.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，评标专家组要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交有关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标专家组将其作为无效投标处理；

8.报价超过预算金额，或以人民币之外的币种报价的；

9.无300元报名资料费银行转账回单复印件的，或报名资料费银行转账回单中无“JZCG—2021—00104资料费”字样的；

10.招标文件中虽没明确，但经评标专家组讨论通过的符合无效投标情形的其他条件。

六、评标办法

1.本着“质量第一、价格合理、服务优异、保障有力”的原则，由采购人、项目归口管理部门和招标办从报价得分、技术得分、服务、业绩、信誉得分五个方面提出评标办法（见附件5）。

2.为保证招标质量，在评标办法中设核心指标。每个分包的核心指标不超过5个。

七、合同、履约、验收及结算等事项

1.合同：

（1）中标公示结束无异议后5个工作日内，中标单位须及时缴纳叁万元（¥30000.00元）作为履约保证金并前来我校领取《中标通知书》（一式二份）。服务完成，验收合格后无息退还。

（2）中标单位须在接《中标通知书》起7个工作日内，凭《中标通知书》原件与项目归口管理部门或采购人签订供货和服务合同。中标人不得以任何理由拖延、拒签合同；中标单位拒不签订合同的，我校将其列入黑名单，三年内不得到我校从事任何招投标活动。

2.服务地点：南京信息工程大学人才公寓。

3.付款方式：

全部货物交货安装完成并最终验收合格后，凭验收凭证和货物验收合格等文件20日内支付至合同金额的80%，经学校相关部门审计后，付至审定价95%,余5%质保期1年满后，经有关单位确认无质量问题后，一次性无息付清尾款及所有保证金。具体内容以最终签署的合同约定为准。

4.资料费：300元/家。

（1）我校不接收现金或支付宝等方式交费。各投标人务必通过单位银行基本账户提前将资料费汇至我校以下账号：户名：南京信息工程大学；账号：10115401040000228；开户银行：中国农业银行南京盘城支行。请各投标人务必在转账留言栏备注填写“JZCG—2021—00104资料费”字样，并尽量将投标单位的纳税识别号一并备注在转账留言栏中，以便开票和对账。请各单位在报名时将转账回单复印件务必放入《投标文件》中（无此证明，一律作为无效标处理）。

（2）我校提供电子普通发票，招标办定期到财务结算中心对账（时间约半个月）。请投标单位在邮件报名时提供单位纳税人识别号，并确保联系人手机号及邮箱状态正常，以便接收电子发票信息。

5.履约保证金（或投标保证金）：3万元。

（1）为降低投标人的投标成本，避免交、退投标保证金带来的麻烦，本着相互理解和相互信任的原则，努力构建诚信社会，本项目投标时各单位无须缴纳投标保证金，中标公示后，仅中标单位需缴纳履约保证金（未中标单位无需缴纳任何保证金）。中标公示后，请中标单位自行将履约保证金汇至学校财务账户后先到财务结算中心（财务处二楼201室）开具缴款收据，凭缴款收据到招标办领取中标通知书后再与采购单位签订供货和服务合同。履约保证金交款账号同300元资料(户名：南京信息工程大学；账号：10115401040000228；开户银行：中国农业银行南京盘城支行)。

（2）履约保证金的退还方式：项目按照合同约定完成并无质量问题后，由中标单位向项目归口管理部门或采购人提交退还履约保证金的申请报告，由项目归口管理部门（或使用部门）负责人签字确定同意退还后，再到财务处财务结算中心（财务处二楼201室）办理退还手续。

（3）履约保证金交退咨询：财务处结算中心（体育馆北面，南气宾馆东侧的大学生创业中心3号楼二楼201）。

（4）如中标单位有下列情况之一，不予退还履约保证金，我校将其列入招投标诚信“黑名单”，3年内不得到我校从事任何投标活动。

a.中标单位未能按学校通知，在规定时间内签署合同；或签署合同后未能履约、单方撕毁合同等；

b.中标单位在投标过程中存在串通投标等违规或舞弊行为；或中标单位借用其他公司相关资质的；

c.出现其他不予退还履约保证金情形的。

6.验收：按学校验收规定执行，项目合同是验收的主要依据。

7.质保：参照附件4服务要求

八、日程安排和联系方式

1.报名时间：招标信息发布后5个工作日。

2.领取招标文件：自行下载。

3.答疑时间：

（1）投标人如有疑问，请在2021年10 月 15日11：30前将问题以word格式或txt格式发至2483567991@qq.com（质疑函请加盖公章并同时发送WORD版本）。

（2）我校项目归口管理部门将通过招标办向各投标人统一进行书面（或电子版）答疑回复。

4.投标文件

（1）投标送达方式：只接受以邮寄方式送达，并请务必用顺丰快递，邮寄材料务必于投标截止时间前送达我校，请各投标单位自行安排邮寄时间，投标截止时间后，招标人不受理任何投标文件。（注：由于疫情管理，我单位不接收顺丰同城急送，请各投标单位合理安排时间并自行负责）。（若后期有调整，会将调整信息发送到各投标单位报名邮箱，请各投标单位在投标前密切关注报名邮箱）

（2）投标截止时间：2021年 10 月 26 日09：00。

（3）邮寄送达地点：南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室招标办。联系人：马老师、刘老师；联系电话：025-58731441。

5.开标、唱标和评标

（1）开标、唱标：2021年 10 月 26 日09：00；(不安排公开开标、唱标，由招标办工作人员在我校纪检监察部门监督见证下进行，开标、唱标工作全程视频监控并录像)。

（2）唱标和开标地点：南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室。

6.相关单位联系人及电话

（1）招标办：联系电话：025-58731441，联系人：马老师、罗老师、刘老师；

（2）用户单位联系电话：13813905976，联系人：朱老师。

南京信息工程大学招标办

2021年10月06日

附件1：

招标项目名称、数量、主要技术要求及其他要求

1 概述

1.1 本次招标拟采购人才公寓生活区智能垃圾分类环保屋2座。

1.2本次招标的智能垃圾分类环保屋主要采用各种智能的传感器对人们的垃圾分类处理情况进行数据采集并上传至后台进行数据处理与呈现;相比传统垃圾分类环保屋，具有智能感知性、垃圾清运及时性、垃圾存储安全性、宣传引导性等特点；希望通过引导用户，正确投递垃圾，潜移默化的对各种垃圾的类别进行知识普及，并逐步养成分类投放的行为习惯，支持国家的绿色环保大方针。

1.3投标方应对本文件的技术规范所提出的各项条款进行逐条答复、说明和解释，并写出具体技术数据和指标。首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答。对于规范书中要求列举的条款，必须在点对点应答书中进行列举，不得简单答复“满足”等，否则视该条款的应答为“不满足”。如果回答“部分满足”，需要详细说明哪些部分满足，哪些部分不满足，并说明原因。

请投标方特别注意：在答复中，凡采用“详见”、“参见”等方式说明的条款，应指明参见文档的具体章节或页码，同时必须在点对点应答书中注有适当的总结性文字，简洁、明了地回答相应的条款。

1.4本文件中未提出而厂商认为有必要说明的部分，以及更加合理的技术性能，厂商应在应标书中提供详细的资料和说明。

1.5投标方提供技术文件至少包括以下内容：

（1） 设备产品的主体结构；

（2） 设备产品的材料及各部分的详细尺寸；

（3） 设备产品的功能特点。

1.6本文件中标有★的参数为不可偏离项,投标方产品必须符合要求。

1.7本文件的解释权属于招标方。

2、智能垃圾分类环保屋硬件配置及技术参数（1座）

| 序号 |  | 名称 |  | 数量 | 功能概述 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 垃圾房主体 |  | 1套 | 生活垃圾集中投放点 | 外形尺寸：6000mm*3700mm*3200mm（长*深*高） 垃圾房采用装配式钢结构，可进行整体吊装。垃圾屋框架采用100*100*3.0mm镀锌冷轧型钢焊接，材质Q235A，横梁80*80*3.0mm镀锌冷轧型钢支撑，材质Q235A，加强管20*40*2.5mm镀锌方管，外墙面采用20mm金属雕花板，墙体中间铺设55mm保温岩棉，屋内墙面10mm竹纤维板；洗桶区铺设304不锈钢板排水沟；防水屋顶，铝合金窗户。 |
| 2 |  | 垃圾投放门终控柜 |  | 1套 | 电源输入： | 220VAC±10%@50HZ |
|  |  |  |  |  | 电源输出： | DC12V |
|  |  |  |  |  | 电源容量： | 350W |
|  |  |  |  |  | 电源功耗： | ≤48W |
|  |  |  |  |  | CPU | 工业级四核CPU |
|  |  |  |  |  | 操作系统 | Android5.1 |
|  |  |  |  |  | 内存/存储 | 2G/16G |
|  |  |  |  |  | 接口 | USB*3、RJ45*1、TF |
|  |  |  |  |  | 显示屏 | 1、23.1.5寸屏+电容触摸竖屏 2、高清分辨率 1920*1080 3、屏幕比例：16:10 4、显示颜色：16.7M |
|  |  |  |  |  | ★联网方式 | 支持3G/4G联网模式、以太网联网模式、WiFi联网模式 |
|  |  |  |  |  | 信息录入 | 二维码扫码 |
|  |  |  |  |  | 二维码扫描 | 触发方式：感应/数据/光电 扫描速度：30帧/秒 扫描宽度： 30cm 解码能力：1D: Code128, EAN-13, EAN-8,Code 39, UPC-A etc.2D Barcode: PDF417, QR Code(Model1/2), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140),Aztec,Maxicode, |
| 3 |  | 垃圾投放门 |  | 7组 | 联网方式 | 支持3G/4G联网模式、以太网联网模式、WiFi联网模式 |
|  |  |  |  |  | ★投放门开关方式 | 采用推杆电机开门;按键/二维码扫码 |
|  |  |  |  |  | 二维码扫描 | 触发方式：感应/数据/光电 扫描速度：30帧/秒 扫描宽度： 30cm 解码能力：1D: Code128, EAN-13, EAN-8,Code 39, UPC-A etc.2D Barcode: PDF417, QR Code(Model1/2), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140),Aztec,Maxicode, |
|  |  |  |  |  | ★防夹功能 | 防夹方式：具有防夹功能 |
|  |  |  |  |  | 补光灯 | 工作电压：DC12V;灯光颜色：白色 |
|  |  |  |  |  | 满溢灯 | 绿灯、黄灯、红灯 |
|  |  |  |  |  | 秤 | 量程：0Kg~300Kg;精度：50g |
| 4 |  | 垃圾投放门控制柜 |  | 1套 | 垃圾投放门控制柜 | 外壳材质：箱体采用加厚镀锌板材质 |
|  |  |  |  |  |  | 投口尺寸：430mm*380mm |
|  |  |  |  |  |  | 整机重量：约400Kg(不含配件) |
|  |  |  |  |  |  | 工作环境：室内、室外(需要搭雨棚)、高温38℃ 低温2℃(室内)、20%～80% |
|  |  |  |  |  |  | 联网方式：支持3G/4G联网模式、 以太网联网模式、WiFi联网模式 |
|  |  |  |  |  |  | 显示屏： |
|  |  |  |  |  |  | 1、10.1 寸 TFT-LCD 液晶横屏 *2 |
|  |  |  |  |  |  | 2、高清分辨率 1280*800 |
|  |  |  |  |  |  | 3、屏幕比例：16:10 |
|  |  |  |  |  |  | 4、显示颜色：16.7M |
|  |  |  |  |  |  | 二维码扫描：触发方式：感应/数据/光电 扫描速度：30帧/秒 扫描宽度： 30cm |
|  |  |  |  |  |  | 称重模块：量程：5Kg~300Kg、分度值：50g |
|  |  |  |  |  |  | 满溢检测：检测传感器：超声传感器、检测距离：3cm~200cm |
|  |  |  |  |  |  | 语音播报：2*8Ω2W |
|  |  |  |  |  |  | 垃圾投递到箱体内自动智能称重； |
|  |  |  |  |  |  | 实时换算成积分； |
|  |  |  |  |  |  | 手动按钮智能开门投递及自动关门装置； |
|  |  |  |  |  |  | 满溢报警设计 |
| 5 |  | 高压冲洗设备 |  | 1台 | 用于清洗垃圾桶 | 电压：220V |
|  |  |  |  |  |  | 功率：3.1.4 KW |
|  |  |  |  |  |  | 出水压力：≥100 Bar |
| 6 |  | 拖把池 |  | 1个 | 用于清洁内部 | 不锈钢或陶瓷材质 |
| 7 |  | 洗手池 |  | 1个 | 方便投放垃圾后清洁 | 不锈钢或陶瓷材质,带清洁液接口 |
| 8 |  | 应急减灾系统 |  | 1套 | 实时检测房内消防/预警/应急产品提供 | 内含1个专用烟雾报警器、1个智能网关主机盒、2个智能存储盒、应急减灾产品1套 |
|  |  |  |  |  |  | ★支持3G/4G联网模式、WiFi联网模式 |
|  |  |  |  |  |  | 后台管理系统 |
| 9 |  | 开关及插座面板 |  | 1组 | 对内需提供电源 | 10A五孔，根据现场安装需求配备 |
| 10 |  | 除臭设备 |  | 1个 | 清除投放点异味 | 采用光触媒或异味控制杀菌机(处理风量980m3/h) |
|  |  |  |  |  |  | 处理主要污染气体：H2S、NH3、甲硫醇、甲硫醚 |
| 11 |  | 监控系统 |  | 1套 | 内/外部监控 | 摄像机数量:2只像素：≥200万 图像设置 :旋转模式，存储卡：1张存储形式：插卡形式，要求：存贮量符合常规存贮≥3天，自动续存。 |
| 12 |  | 指示照明灯 |  | 1组 | 夜间指示照明灯 | LED节能灯具 5W，根据现场安装需求配备，满足垃圾房正常运行的需要,可以根据时间段设置显示 |
| 13 |  | 空调1.5P |  | 1台 | 室内配置 | 1.5P，220V壁挂式、静音空调、冷暖类型 |
| 14 |  | 应急照明灯 |  | 1个 | 应急照明 | 应急时间120分钟 |
|  |  |  |  |  |  | 额定功率：AC220V50H |
|  |  |  |  |  |  | 应急光效>50LM |
|  |  |  |  |  |  | 防护等级：IP30 |
| 15 |  | 紫外线杀菌灯（灭蝇灭蚊） |  | 1个 | 灭蝇灭蚊 | 输入电压：220V- 50Hz |
|  |  |  |  |  |  | 输出电压：1500- 1800V |
|  |  |  |  |  |  | 额定功率：35w |
|  |  |  |  |  |  | 材质：全铝合金框 |
| 16 |  | LED显示屏 |  | 1个 | 垃圾分类标语显示 | 尺寸：3660mm*410mm |
|  |  |  |  |  |  | 单基色，P10； |
|  |  |  |  |  |  | 物理密度:点/m²10000 |
|  |  |  |  |  |  | 发光亮度: cd/m²：5600 |
|  |  |  |  |  |  | 单元板尺寸mm：320x160 |
|  |  |  |  |  |  | 单元板像素dot：512 |
|  |  |  |  |  |  | 工作电压：220V |
|  |  |  |  |  |  | 平均功耗：40W/m² |
| 17 |  | 垃圾桶 |  | 6个 |  | 240L |
| 18 |  | 宣传屏 |  | 1个 |  | 50寸LCD宣传屏：4G支持远程发布图片和视频 |
|  |  |  |  |  |  | 1920*1080高清 |
|  |  |  |  |  |  | 耐温范围：室外耐-20-110度高温 |
| 19 | 地基水电要求 |  |  |  | 1.安装地基要求：（1）、自行将原场地绿化处理、土方开挖、回填及平整：原场地开挖前把原地面清扫干净，原地面是软土地面时，需下挖地面100mm，土方开挖、回填并夯实；50mm厚级配碎石垫层；（2）地面硬化：尺寸7.9*4.7米/7.9*4.2米，100mm厚C25混凝土；上贴30*60CM的防滑地砖，环保屋正面预留120cm以上，右侧面预留120cm以上收运拖桶通道；周边绿化破坏部分补足。 2.供水、供电、排水要求：（1）上水：60mmPPR，接水点距离垃圾房大致10米（含龙头、三通、辅材等）。（2）排水：直径110MM下水管至污水井，大致距离70 米。（3）供电：三芯4平方，PE穿管，距离供电箱大致60米。3.废料外运：安装施工过程中产生的各相关部门垃圾清运要求清运、处置。 |  |

3、垃圾分类软件系统需具备下述功能：

3.1基础信息管理

包含居民信息、行政区划及小区信息管理与维护；运营工作人员信息管理，管理人员的角色与权限管理等；

3.2居民端APP

必须拥有符合当下社会大众使用习惯的居民使用端，包括不仅限于手机移动端APP、微信小程序、线下垃圾房智能化硬件终端等，须满足如下要求：

- 满足实现居民使用终端进行设备使用接入

- 满足居民查询附近垃圾房实时满溢状态

- 满足居民进行自身积分累计及消费明细的查询

- 满足查阅主管及运营部门发布的各项资讯内容

- 满足进行线上、线下的积分消费兑换商品功能

- 满足居民对于自身投递数据记录及家庭投递数据记录查询

- 提供完整的垃圾分类知识库信息

- 须满足居民在线积分消费的积分商店

3.3监管平台：

必须拥有完整的智能垃圾收集点软件运营管理后台和运营软件工具，管理后台须满足如下要求：

- 拥有完整的居民信息管理服务，包括可以通过手机号、区域范畴等维度对居民基础信息、投递记录、每次投递图像抓拍记录、居民积分产生消耗记录、预约回收记录进行查询管理

- 拥有完整的垃圾收集点设备管理服务，可以通过后台针对设备健康度、实时设备监控视频、设备投递记录、投递拍摄记录、显示屏内容播放记录等进行时间维度的监管

- 管理端需搭建居民及智能设备产生的数据统计分析模块，通过图形化、可视化的方式，展示相关重要的数据。可统计查询居民投递、积分兑换、提现等居民与垃圾分类相关的各种行为详情数据；可统计查询设备各垃圾分类回收、清运、巡检等设备运营数据；管理端需显示可回收物投递品类单价；管理端需搭建智能设备运行监控模块，可查询获取智能设备的各种运行状态，满溢、异常告警等；可查询获取居民使用智能设备时的监控拍照信息；

3.4数据端：

须提供便于监管部门和项目运营方使用的完整数据可视化大数据展示平台，平台可以适应于电脑桌面、LED大屏、挂壁电视等诸多展示媒介方便不同场景下使用。可视化大数据展示平台数据类型须包括如下统计：

- 能够直观通过图形化数据展示设备的运行智能垃圾房的设备总台数、正常设备数、故障设备数、满溢设备数等设备运维监管数据

- 通过各类图表客观展示居民数、家庭户、社区、行政区域等维度下可回收物投递量、生活垃圾投递总量的数据展示

- 能够实时展示居民投递情况包括投递物种类、重量、时间、照片等信息

4、能够根据行政区域实时在地图上展示各点位垃圾房，并可以通过点击查询单个垃圾房的综合历史数据及运行状况且可以即时调取摄像头实时查看垃圾房目前实况监控视频。

4平台维护

在服务期内对平台软硬件进行升级、维护、管理。

附件2：

投标函

致：南京信息工程大学

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人 （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为人民币大写                        ，小写：￥         。

3、项目负责人(姓名)，身份证号。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人法定代表人姓名（签字）：

投标人名称：（盖章）

日期：     年   月    日

附件3：

投标项目报价明细表

投标人

招标编号及分包号

投标报价

| 分包号 | 品牌 | 货物 名称 | 货物 描述 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 每项 总价 | 质保 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计总价 |  | 大写：小写：元 |  |  |  |  |  |

（可续页）

单位盖章：

授权代表签字：

年月日

附件4：服务要求

1、免费保修1年，必须明确具体服务条款及超过免费保修期后相关费用。（包括质保年限承诺、质保期满后的备品配件价格情况、维保体系介绍及其他优惠条件）。在产品的质保期内如出现产品质量问题必须免费更换。更换的设备质保期自更换之日起重新计算。

2、设售后服务机构，配备售后服务人员，必须24小时应答处理。两个工作日内解决问题。

3、安装及服务：

中标人应制定详细的安装施工方案，以及施工组成人员，施工负责人以及保证施工质量措施等并经招标人同意后，按施工计划按时完成安装及调试。

4、交货期及产品交货要求：

1、工期自合同签订之日起算，为35天。

2、中标人应当按照招标文件中规定的产品质量，实际施工现场所需规格、尺寸供货，如出现不一致则招标人有权退货。

3、在合同签订之前，甲方有权对智能垃圾房及分类垃圾箱的样式、外观色彩进行修改（仅限颜色、花纹修改），乙方需无条件配合，且不得因此增加产品单价。

4、本项目为交钥匙工程。报价应包含：所订货物的制作、供应、包装、运输（含保险费）、装卸、搬运、水电费、税金、成品保护、货物安装费、安装及安全保险等措施费，还包括现场协调、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。

（本部分内容由南京信息工程大学资产处提供并负责）

附件5：评标办法

本项目采用综合评分法，总分为：100分。

| 序号 | 项目 | 评审因素 | 评分细节 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、价格部分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30（精确到小数点后两位） | 30 |
| 2、技术参数 |  |  |  |  |
| 2.1 | 硬件部分 | 硬件配置和技术参数 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分；打★号指标为核心指标项，如有负偏离按无效投标处理；非★指标负偏离扣1分，扣完为止。 各投标供应商均应如实填写偏离情况，技术参数性能等偏离不能改变采购产品使用的质量和功能，否则为无效投标。以投标单位逐条响应情况为依据，若存在虚假应标，将取消中标资格。 | 40 |
| 2.2 | 软件系统部分 | 软件系统功能 | 软件系统功能逐条全部满足得满分，有一项不满足扣1分，扣完为止。 以投标单位逐条响应情况为依据，若存在虚假应标，将取消中标资格。 | 15 |
| 3、服务 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 安装调试方案 | 依据供应商提供的本项目安装调试方案的完整性、合理性最优的得5分，完整性、合理性良好得3分，完整性、合理性良好得1分，其他不得分。 | 5 |
| 3.2 |  | 售后服务方案 | 售后服务方案（服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）最优的得5分，良好得3分，一般得1分，其他不得分。 | 5 |
| 4、信誉 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 质量安全体系认证 | 投标人具有有效期内的ISO9001质量体系认证，每提供1个得3分，没有不得分，最多得3分。（复印件加盖单位公章） | 3 |
| 5、投标文件制作 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 投标文件便于评审 | 文件内容完备，格式规范，封装整齐，满足招标文件要求得2分。未经胶封（如文件夹或订书机等）此项不得分。 | 2 |

（本部分内容由南京信息工程大学资产处提供并负责）