## Sheet1
附件1：
高校安全检查重点内容清单（总务后勤任务分解)
检查类别 | 检查内容 | 责任部门 | 隐患问题 | 整改措施及时间 | 支撑材料（提供时间另行通知）
2.安全教育开 展情况 | 8.是否建立常态化安全教育机制，集中开展消防安全、实验室及危化品安全、国家安全、治安防范、交通安全、食品安全等各类专题教育。 | 各科室 |  |  | 各部门开展安全教育的新闻报道、图片、会议记录等；
| 11.是否定期开展安全技能培训和应急疏散演练。 | 各科室 |  |  | 开展培训的记录、报道等
4.消防安全管理情况 | 25.电气线路、管路敷设是否符合国家标准并定期检测维保。 | 能源管理科 校园管理科 饮食服务中心 |  |  | 1.开展检修检测的记录、图片、通知（包括各类社会服务企业）； 2.维保单位检修维保记录。
| 26.是否存在私拉乱接、违规使用电器的现象。 | 校园管理科 饮食服务中心 宿舍管理中心 商贸服务中心 |  |  | 检查记录、台账、图片等
| 30.电气火灾隐患是否及时整改。 | 各科室 |  |  | 整改记录
| 31.建筑物是否按规范设置防火分区，疏散通道、安全出口是否畅通。 | 校园管理科 饮食服务中心 宿舍管理中心 |  |  | 检查记录、图片等
| 32.学生宿舍、高校内部幼儿园儿童用房是否设置在地下室或半地下室；幼儿园儿童用房是否设置在四层及以上。 | 宿舍管理中心
| 33.校园内人员密集场所的门窗是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物（包括但不限于外窗被铁栅栏、铁丝网等封堵或被广告牌遮挡等情形）。 | 校园管理科 饮食服务中心 宿舍管理中心 商贸服务中心 |  |  | 检查记录、图片等
| 35.人员密集场所是否存在存储使用易燃易爆危险品现象。 | 各科室 |  |  | 检查记录、图片等
| 36.校园绿地、山林有无防火提示，校园有无及时清除易燃的杂物（如枯叶）。 | 校园管理科 |  |  | 防火提示等的图片
5.燃气安全管理情况 | 37.是否建立燃气安全管理制度并逐一落实措施。 | 饮食服务中心 |  |  | 燃气安全管理制度
| 38.校内燃气管网、设备设施是否正常运转。 | 饮食服务中心 |  |  | 维保记录
| 39.学校用气场所的燃具管网、连接阀门、软管等是否定期检查，是否装备燃气安全报警和自动切断装置，有无违规使用钢瓶液化气现象。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 检查记录、图片
| 40.食堂用气、用电、动火是否严格按规范操作，排油烟设施是否定期清洗保持清洁。 | 饮食服务中心 |  |  | 清洗记录、台账
| 41.是否按要求建立燃气安全值班值守制度，是否经常开展燃气安全教育、培训、宣传，相关从业人员业务能力水平是否达标。 | 饮食服务中心 |  |  | 值班表、值班记录、培训记录、新闻报道
6.食品安全管理情况 | 42.食品安全责任制是否全面落实。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 制度、文件
| 43.食品安全管理制度是否健全并有效落实。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 制度、文件
| 44.食品安全隐患排查是否定期开展。 | 饮食服务中心 商贸服务中心 |  |  | 排查台账 日管控、周排查、月调度
| 45.食品采购追溯体系是否建立。 | 饮食服务中心 |  |  | 索票索证、采购供应链系统数据
| 46.食品原料采购、加工制作、清洗消毒、成品分装、配送、留样等环节全过程监管是否落实，是否经常开展从业人员的安全教育与培训。 | 饮食服务中心 |  |  | 培训教育记录、新闻报道、图片、台账
7.治安防控情况 | 47.是否按不少于师生员工数3‰比例配备从事校园治安管控、交通治理和校园初始警情处置的保安员，同时在办公楼、教学楼、宿舍楼等楼宇内配备相应的物业管理人员。 | 校园管理科 宿舍管理中心 |  |  | 人员名册、值班记录
8.校园交通安全管理情况 | 58.是否采取有效措施对校内机动车、电动自行车、公共自行车交通安全进行管理。 | 商贸服务中心 |  |  | 车辆检查记录
| 59.学校大型车辆是否定期排查消除安全隐患。 | 商贸服务中心 |  |  | 车辆检查记录
9.电动自行车安全管理情况 | 62.是否建设安全的电动自行车停放充电场所，基本保障停放充电需求。 | 能源管理科 |  |  | 充电桩数量、安全检测报告等资料
| 63.是否摸排学校内部停放充电场所、设施情况，对存在安全隐患、不符合安全条件的，是否推动落实整改。 | 能源管理科 |  |  | 充电桩排查记录、台账、图片
10.建筑与施工安全管理情况 | 67.施工动火证审批手续是否完备，动火作业期间有无严格执行监督检查制度。 | 校园管理科 维修管理科 |  |  | 排查记录、台账、图片
| 69.是否按规定落实建筑设施设备的定期检测、监测、维保，建筑物及建筑设施是否存在安全隐患。 | 校园管理科 |  |  | 建筑设施设备的检查、维保记录
11.实习实训安全管理情况 | 75.压力容器和电梯等特种设备是否按规定报相关部门备案，并依法定期检测、开展安全巡查。 | 校园管理科 |  |  | 巡查记录（包括市场监督管理局）
| 76.特种设备操作人员是否做到全部持证上岗。 | 校园管理科 能源管理科 |  |  | 各类证件
12.其他安全管理情况 | 77.对低洼地带、地质灾害点、易滑坡地段、易遭受雷击、基础沉陷等区域是否采取了有效的预防措施。 | 校园管理科 |  |  | 警示标志图片
| 78.校园内高地、水池、楼梯等易发生坠落、溺水、挤踏等事故场所、部位是否全部设置防护设施和警示标志。 |  |  |  | 警示标志图片
| 79.各类活动器材、器械是否存在安全隐患。 |  |  |  | 检查记录
| 80.应对极端天气、旱涝灾害机制措施是否健全完善。 |  |  |  | 制度、应急预案